QUESTIONARIO

| ANAGRAFE DEL LABORATORIO | NOTE |
| --- | --- |
| Nome (ragione sociale): |  |
| Indirizzo: |  |
| Referente: |  |
| Telefono: |  |
| E-mail (PEC): |  |

| IL LABORATORIO È ACCREDITATO? | NOTE |
| --- | --- |
| NO EN 17025 (Se si in quali prove?) |  |

| REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI |
| --- |
| 1.1 | Il laboratorio è identificato giuridicamente? Può assumere responsabilità legali? |  |  |
| 1.2 | È stata definita la struttura dell’organizzazione e della direzione del laboratorio? Allegare l’organigramma nominativo. |  |  |
| 1.3 | Quali sono i criteri di accettazione dei campioni inviati dai richiedenti? (ALLEGARE COPIA)* |  |  |
| 1.4 | Sono definite le modalità ed i tempi di conservazione degli oggetti di prova? (ALLEGARE COPIA)* |  |  |
| 1.5 | Sono definite le modalità ed i tempi di conservazione dei rapporti di prova? (ALLEGARE COPIA)* |  |  |
| 2) PERSONALE |
| 2.1 | La scolarità, l’esperienza e l’addestramento del personale sono documentate? |  |  |
| 2.2 | I dati inerenti la formazione e l’addestramento del personale sono raccolti in dossier o curricula? |  |  |
| 2.3 | Esistono procedure per valutare l’efficacia dell’addestramento? |  |  |
| 2.4 | Il personale laureato in discipline scientifiche addetto all’analisi dell’amianto ha specifica e comprovata esperienza nella tecnica analitica utilizzata (microscopia, diffrattometria e/o spettroscopia)? Indicare il nominativo del laureato addetto all’analisi ed in quale tecnica analitica è specializzato. |  |
| 2.5 | Specificare l’esperienza acquisita nella tecnica analitica utilizzata. |  |
| 2.6 | Il personale diplomato addetto all’analisi dell’amianto ha specifica e comprovata esperienza nella tecnica analitica utilizzata (microscopia, diffrattometria e/o spettroscopia)? Indicare il nominativo del tecnico addetto all’analisi ed in quale tecnica analitica è specializzato. |  |
| 2.7 | Specificare l’esperienza acquisita nella tecnica analitica utilizzata. |  |
| 2.8 | Il laboratorio ha mansionari aggiornati del personale coinvolto nelle attività di analisi? |  |  |
| 3) LUOGO DI LAVORO E CONDIZIONI AMBIENTALI |
| 3.1 | I locali nei quali si svolge la prova sono idonei per illuminazione e spazio? |  |  |
| 3.2 | Sono tenuti sotto controllo i parametri (es. umidità, temperatura…) che possono influenzare la prova? |  |  |
| 3.3 | Sono separati i locali adibiti alla preparazione dei campioni da quelli utilizzati per la relativa analisi? |  |  |
| 3.4 | Il locale per la preparazione dei campioni è dotato di una cappa a flusso laminare? E’ dotato di una cappa chimica? |  |  |
| 3.5 | Esiste un programma di monitoraggio del rischio da amianto all’interno del laboratorio? |  |  |
| 3.6 | Gli esiti dei controlli sono rintracciabili e registrati? |  |  |
| 3.7 | Esistono procedure di pulizia del laboratorio in grado di contenere al massimo una contaminazione da amianto? |  |  |
| 4) ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO |
| 4.1 | Il Laboratorio effettua direttamente le attività di campionamento? Allegare la/le procedura/e di campionamento* |  |  |
| 4.2 | In quali comparti e/o matrici si è in grado di campionare l’amianto? Aria Acqua Massivo………… Suolo Rifiuti |  |
| 4.3 | Elenco dei campionatori in possesso |
|  | Marca | Modello | N. serie | Campionatore (indicare se personale o ambientale) | Certificato di taratura (indicare ultima data di taratura) |
| 5) METODO DI PROVA E LORO VALIDAZIONE |
| 5.1 | In quali comparti e/o matrici e con quale tecnica si è in grado di analizzare l’amianto? Aria tecnica: ………………………………… Acqua tecnica: ………………………………… Massivo tecnica: …………………………………. Suolo tecnica: ………………………………… Rifiuti tecnica: ………………………………… | Tecnica di analisi: MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase) SEM (microscopia elettronica a scansione) DRX (diffrattometria a raggi X) FTIR (spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier) |
| 5.2 | In quali comparti e/o matrici e con quale tecnica si è in grado di quantificare l’amianto presente? Aria tecnica: ………………………………… Acqua tecnica: ………………………………… Massivo tecnica: ………………………………… Suolo tecnica: ……………………………….. Rifiuti tecnica: ………………………………… |  |
| 5.3 | Quali materiali di riferimento vengono utilizzati? |  |
| 5.4.1 | ARIA Qual è il metodo di riferimento usato per l’analisi? D.M. 6.09.94 Interno Altri: ………………………………………… | Se vengono utilizzate più tecniche di analisi per una stessa matrice ripetere le 3 domande (4.*.1, 4.*.2 e 4.*.3) per ogni tecnica. (* corrisponde a 4 per l’aria, a 5 per l’acqua ecc.) |
| 5.4.2 | Il metodo di prova è accreditato ACCREDIA? |  |  |
| 5.4.3 | Sono state determinate: accuratezza limite di rilevabilità incertezza della misura |  |  |
| 5.5.1 | ACQUA Qual è il metodo di riferimento usato per l’analisi: Interno Altri: ……………………………… |  |  |
| 5.5.2 | Il metodo di prova è accreditato ACCREDIA? |  |  |
| 5.5.3 | Sono state determinate: accuratezza limite di rilevabilità incertezza della misura |  |  |
| 5.6.1 | MASSIVO Qual è il metodo di riferimento usato per l’analisi: D.M. 6.09.94 Interno Altri: ………………………………… |  |  |
| 5.6.2 | Il metodo di prova è accreditato ACCREDIA? |  |  |
| 5.6.3 | Sono state determinate: accuratezza limite di rilevabilità incertezza della misura |  |  |
| 5.7.1 | SUOLO Qual è il metodo di riferimento usato per l’analisi: Interno Altri: ………………………………… |  |  |
| 5.7.2 | Il metodo di prova è accreditato ACCREDIA? |  |  |
| 5.7.3 | Sono state determinate: accuratezza limite di rilevabilità incertezza della misura |  |  |  |
| 5.8.1 | RIFIUTI Qual è il metodo di riferimento usato per l’analisi: Interno Altri: ………………………………… |  |  |
| 5.8.2 | Il metodo di prova è accreditato ACCREDIA? |  |  |
| 5.8.3 | Sono state determinate: accuratezza limite di rilevabilità incertezza della misura |  |  |

| 5.9.1 | Il Laboratorio analizza e caratterizza anche le fibre artificiali vetrose? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Con che metodo? |  |  |

NOTA: Obbligo di invio della documentazione richiesta

| 6) APPARECCHIATURE |
| --- |
| 6.1 MOCF | NOTE |
| 6.1.1 | Lo strumento è di proprietà del laboratorio? Sono disponibili i relativi documenti di acquisto? |  |  |
| 6.1.2 | Indicare marca, modello ed anno di acquisto dello strumento. |  |  |
| 6.1.3 | L’apparecchiatura risponde ai requisiti descritti nel DM 6/9/94? |  |  |
| 6.1.4 | Viene effettuata la manutenzione dello strumento? |  |  |
| 6.1.5 | Qual è la frequenza degli interventi di manutenzione? |  |  |
| 6.1.6 | Quanti campioni, per l’analisi di amianto, l’anno vengono analizzati con questo strumento? |  |  |
| 6.1.7 | Il laboratorio è provvisto dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni? |  |  |
| 6.1.8 | Allegare copia dei rapporti di prova. |  |  |
| 6.1.9 | Il laboratorio partecipa a circuiti interlaboratoriali? |  |  |
| 6.2 SEM | NOTE |
| 6.2.1 | Lo strumento è di proprietà del laboratorio? Sono disponibili i relativi documenti di acquisto? |  |  |
| 6.2.2 | Indicare marca, modello ed anno di acquisto dello strumento. |  |  |
| 6.2.3 | L’apparecchiatura risponde ai requisiti descritti nel DM 6/9/94? |  |  |
| 6.2.4 | Il microscopio è equipaggiato di microanalisi a raggi X? Indicare marca e modello della microanalisi. |  |  |
| 6.2.5 | Viene effettuata la manutenzione dello strumento? |  |  |
| 6.2.6 | Qual è la frequenza degli interventi di manutenzione? |  |  |
| 6.2.7 | Quanti campioni, per l’analisi di amianto, l’anno vengono analizzati con questo strumento? |  |  |
| 6.2.8 | Il laboratorio è provvisto dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni? |  |  |
| 6.2.9 | Allegare copie dei rapporti di prova. |  |  |
| 6.2.10 | Il laboratorio partecipa a circuiti interlaboratoriali? |  |  |
| 6.3 DRX | NOTE |
| 6.3.1 | Lo strumento è di proprietà del laboratorio? Sono disponibili i relativi documenti di acquisto? |  |  |
| 6.3.2 | Indicare marca, modello ed anno di acquisto dello strumento. |  |  |
| 6.3.3 | L’apparecchiatura risponde ai requisiti descritti nel DM 6/9/94? |  |  |
| 6.3.4 | Viene effettuata la manutenzione dello strumento? |  |  |
| 6.3.5 | Qual è la frequenza degli interventi di manutenzione? |  |  |
| 6.3.6 | Quanti campioni, per l’analisi di amianto, l’anno vengono analizzati con questo strumento? |  |  |
| 6.3.7 | Il laboratorio è provvisto dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni? |  |  |
| 6.3.8 | Allegar copie dei rapporti di prova. |  |  |
| 6.3.9 | Il laboratorio partecipa a circuiti interlaboratoriali? |  |  |
| 6.4 FTIR | NOTE |
| 6.4.1 | Lo strumento è di proprietà del laboratorio? Sono disponibili i relativi documenti di acquisto? |  |  |
| 6.4.2 | Indicare marca, modello ed anno di acquisto dello strumento. |  |  |
| 6.4.3 | Viene effettuata la manutenzione dello strumento? |  |  |
| 6.4.4 | Qual è la frequenza degli interventi di manutenzione? |  |  |
| 6.4.5 | Quanti campioni, per l’analisi di amianto, l’anno vengono analizzati con questo strumento? |  |  |
| 6.4.6 | Il laboratorio è provvisto dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni? |  |  |
| 6.4.7 | Allegare copie dei rapporti di prova. |  |  |
| 6.4.8 | Il laboratorio partecipa a circuiti interlaboratoriali? |  |  |

NOTA: Obbligo di invio della documentazione richiesta