## Z11020301
SISTEMI TAC/PET
Z 11 02 03 | [5 empty] | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
SchedaZ008 | [5 empty] | 2 | Aperto | <0,1mm | <=0,3 mm | <=500 kHU | <=200 mAs | <=15kV | <=35kV | <=4GB | Singolo | <=17" | compreso tra 60 e 140 GB | da 4MeV a 12 Mev selezionabile | <=50 cm, compreso tra 50 e 60 cm | interna | H12
[6 empty] | 3 | Chiuso | compreso tra 0,1 e 0,15 mm | >0,3 mm | compreso tra 500 e 1000 kHU | >200mAs | >15KV | >35 kV | >4GB | Doppio | compreso tra 17" e 19" | <=60GB | >12Mev | >= 60 cm | esterna | H24
SEZIONE I - AZIENDA SANITARIA | [5 empty] | 4 |  | >=0,15 mm |  | >=1000 kHU |  |  |  |  | Selezionare | >=19" | >= di 140 GB
Anagrafica aziendale | Codice istituto | [11 empty] | Selezionare |  | Singola | Selezionare
[6 empty] | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | 0° |  | Doppia | <=±0,5 mm |  |  | Selezionare | Selezionare | Selezionare
[6 empty] | inferiore uguale a 18x24 cm2 | inferioriore uguale a 17x22 cm2 | analogico | compreso tra 0.75 e 1 mm | <= ±0,25 mm | <=140 | >=8MHU | 15° | Selezionare | Selezionare | compreso uguale tra ±0,6 e <±1mm | Selezionare | Selezionare | <=180 kg | <=400 | <=10000
SEZIONE II – PRODOTTO | [5 empty] | compreso tra 18x24 e 24x30 cm2 | compresa tra 17x22 e 24x30 cm2 | digitale | compreso uguale tra 0.51 e 0.75mm | > ±0,25 mm | compreso tra 140 e 180 cm | comrpeso tra 3,5MHU e 8MHU | 30° | <=100° | <=±20 cm | >±1mm | <=90 cm | <=1000 mm | compreso tra 180 e 220 kg, | >400 | >10000
ANAGRAFICA | Elementi identificativi dell'aggiudicazione oggetto della scheda |  |  |  |  | superiore uguale a 24x30 cm2 | superiore uguale 24x30 cm2 |  | <=0.50mm |  | >=180 cm | =<3,5MHU | 45° | >100° | >±20cm |  | >90 cm | > 1000 mm | >=220 kg
Sottocodice CND | Classificazione di secondo livello: SPECIFICO PR SINGOLA MACCHINA |  |  |  |  | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Nome/Modello Commerciale | Dati identificativi dell'apparecchiatura |  |  |  |  | <=4x4x20 mm | <=80 cm | <=40KW | <=40KW | <=350mA | >= 1.000.000 HU/min | 1 | <=3 cm | 1 | da 4 a 25 MV selezionabili | <=0,5 x 0,5 cm2 | <=40 x 40 cm2 | <=80 | <=0,5 x 0,5 cm2 | 1 | <=2 cm | <=14x6 cm2
Produttore | Dati identificativi dell'apparecchiatura |  |  |  |  | compreso tra 4x4x20 mm e 6x6x30 mm | compreso tra 80 e 90 cm | compreso tra 120 e 140 KV | compreso tra 40 e 70 KW | compreso tra 350 e 580 mA | compreso tra 700.000 HU/min e 1.000.000 HU/min | 2 | 4 cm | 2 | >25 MV | compreso tra 0.5 e 1 cm2 | > 40 x 40 cm2 | compreso tra 80 e 160 | compreso tra 0,5 e 1 cm2 | 2 | 3 cm | compreso uguale tra 15x6 e 16x8
Fornitore | Aggiudicatario delle fornitura oggetto della scheda |  |  |  |  | >=6x6x30mm | >=90 cm | >=140 KV | >= 70 KW | >=580mA | <= 700.000HU/min | 4 | 5 cm | 3 |  | compreso uguale tra 1 e 2 cm2 | Selezionare | >=160 | compreso uguale tra 1 e 2 cm2 | 3 | 4 cm | compreso uguale tra 17x8 e 20x10 cm2
Numero iscrizione Repertorio dispositivi | [5 empty] | Selezionare | [5 empty] | 16 | 6 cm | >=4 | Selezionare | Selezionare | <=4 x 4 cm2 |  | > 2 x 2 cm2 | 4 | 5 cm | >20x10 cm2
data di produzione | [5 empty] | <=20 | [5 empty] | 32 | 7cm | Selezionare | da 4 a 22 MeV selezionabili | <3 | >4 x 4 cm2 |  |  | 5 | >5 cm
data acquisizione | [5 empty] | compreso tra 20 e 24 | [5 empty] | 64 | 8cm | fisso | >22 MeV | compreso uguale tra 3 e 5 | Selezionare |  |  | 6 | Selezionare
CARATTERISTICHE ACQUISIZIONE | [5 empty] | >=24 | [5 empty] | >64 | 9cm | retrattile | Selezionare | compreso tra 5 e 7 | <= 25 x 25 cm2 |  |  | 7 | <=6x6 cm2
nuova acquisizione | Selezionare | [11 empty] | 10cm |  | <=±0,5 mm | >=7 | > 25 x 25 cm2 |  |  | 8 | compreso tra 6x6 e 10x10 cm2
sostituzione, ovvero smantellamento macchina esistente e sostituzione | Selezionare | [11 empty] | >10cm |  | >±0,5mm |  |  |  |  | 9 | compreso tra 6x6 e 10x10 cm2
only in reaserch | Selezionare | [18 empty] | 10 | compreso uguale tra 13x13 e 15x15 cm2
upgrade | Selezionare | [18 empty] | 11 | compreso uguale tra 16x16 e 20x20 cm2
prevede il cambiamento del codice CND; | Selezionare | Indicare precedente codice | [17 empty] | 12 | ompreso uguale tra 21x21 e 24x24 cm
Modalità di selezione e acquisizione | Selezionare | [18 empty] | 13 | >=25x25 cm2
Modalità contrattuale di fornitura della tecnologia | Selezionare | [18 empty] | 14
MODALITA' DI VALUTAZIONE ACQUISTO | [19 empty] | 15
% qualità | [19 empty] | 16
% prezzo | [19 empty] | 17
CONTRATTO E PREZZO | [19 empty] | 18
Durata del contratto; | [19 empty] | 19
Prezzo di cessione (IVA esclusa); | [19 empty] | 20
Prezzo base d’asta (IVA esclusa)
Prezzo di listino (IVA esclusa)
Canone delle prestazioni (nel caso di outsourcing e service - )
Canone annuo del leasing (IVA esclusa)
Intermediazione di mercato (acquisizione diretta dal produttore o da fornitore)
CARATTERISTICHE PRODOTTO | Elementi inclusi nel prezzo base | Costo elementi non inclusi nel prezzo base | Configurazione caratteristiche salienti (menù a tendina)
Gantry | Selezionare |  | Diametro | Selezionare
|  |  | Possibilità di utilizzo separato dei due sistemi | Selezionare
Tavolo portapaziente | Selezionare |  | Escursione longitudinale massima scansionabile | Selezionare
|  |  | Carico massimo ammissibile del tavolo per garantire l'accuratezza di posizionamento del paziente | Selezionare
Sottosistema PET | Selezionare |  | N° anelli rivelatori | Selezionare
|  |  | Diametro anelli rivelatori | Selezionare
|  |  | Tipo cristalli (Na(I), BGO, GSO, LSO) | Selezionare
|  |  | Dimensioni dei cristalli: transassialexassialexradiale | Selezionare
|  |  | Numero cristalli per blocco | Selezionare
|  |  | Numero totale dei cristalli | Selezionare
Sistema di acquisizione PET | Selezionare |  | Acquisizione statica | Selezionare
|  |  | Acquisizione dinamica | Selezionare
|  |  | Acquisizione 2D | Selezionare
|  |  | Acquisizione 3D | Selezionare
Sottosistema TAC | Selezionare |  | Numero strati | Selezionare
|  |  | Potenza | Selezionare
|  |  | Tensione Massima | Selezionare
|  |  | Corrente Massima | Selezionare
|  |  | Capacità Termica | Selezionare
|  |  | Dissipazione termica | Selezionare
Sistema di scansione, acquisizione TAC | Selezionare |  | Scansione assiale | Selezionare
|  |  | Scansione elicoidale | Selezionare
|  |  | Scannogramma | Selezionare
Consolle di comando per acquisizione ed elaborazione | Selezionare |  | RAM | Selezionare
|  |  | Monitor | Selezionare
|  |  | Capacità di archiviazione su disco rigido | Selezionare
DISPOSITIVI | Elementi inclusi nel prezzo base | Costo elementi non inclusi nel prezzo base | Configurazione caratteristiche salienti (menù a tendina)
Workstation di post-elaborazione | Selezionare |  | RAM | Selezionare
|  |  | Monitor | Selezionare
|  |  | Capacità di archiviazione su disco rigido | Selezionare
Software della consolle di comando | Selezionare |  | Acquisizioni PET/CT, solo PET, solo CT | Selezionare
|  |  | Sw dedicato al rendering | Selezionare
|  |  | Sw volumetrico delle immagini PET | Selezionare
|  |  | Sw volumetrico delle immagini | Selezionare
|  |  | Sw di fusione immagini | Selezionare
|  |  | Possibilità di acquiszione in presenza di protesi metalliche | Selezionare
|  |  | Protocolli di acquisizione PET-CT con utilizzo di mezzi di contrasto CT | Selezionare
Conformità allo standard DICOM 3 compreso:
|  |  | Storage (Send/Receive) | Selezionare
|  |  | Dicom query/retrive | Selezionare
|  |  | Dicom Print | Selezionare
|  |  | Get Worklist (HIS /RIS) | Selezionare
|  |  | MPPS | Selezionare
|  |  | Storage Committment | Selezionare
|  |  | Viewer on CD/DVD | Selezionare
Software della Workstation di post-elaborazione | Selezionare |  | Sw cardiologico | Selezionare
|  |  | Sw di fusione CT-PET-MR | Selezionare
|  |  | Analisi di perfusione e ventilazione polmonare | Selezionare
Conformità allo standard DICOM 3 compreso:
|  |  | Storage (Send/Receive) | Selezionare
|  |  | Dicom query/retrive | Selezionare
|  |  | Dicom Print | Selezionare
|  |  | MPPS | Selezionare
|  |  | Storage Committment | Selezionare
|  |  | Viewer on CD/DVD | Selezionare
Altri dispositivi | Selezionare |  | Iniettori angiografici e relativa consolle di comando | Selezionare
|  |  | Oggetti test per il controllo funzionale | Selezionare
SERVIZI E OPERE | Elementi identificabili della fornitura, diversi dall'apparecchiatura | Elementi inclusi nel prezzo base | Costo elementi non inclusi nel prezzo base
Opere edili pertinenti | Importo complessivo a forfait per opere edili di messe a norma e adeguamento dei locali, ivi comprese quelle di radioprotezione | Selezionare
Opere impiantistiche pertinenti | Importo complessivo a forfait per opere impiantistiche di messe a norma e adeguamento dei locali, ivi comprese quelle di radioprotezione | Selezionare
Ritiro e smaltimento | Importo complessivo a forfait | Selezionare
Formazione del personale per interventi di primo livello | compresa o meno | Selezionare
Garanzia | compresa o meno | Selezionare
Servizio di assistenza e manutenzione | compresa o meno | Selezionare
VALUTAZIONE E GESTIONE
Manutenzione (interna, esterna) | Selezionare
Accessibilità alla macchina (Orari di utilizzo medi; regime H12 o H24) | Selezionare
Produttività (numero prestazioni/esami erogate al mese
SEZIONE III – PROCESSO DECISIONALE
ATTORI DEL PROCESSO/RUOLO | Decisione | Deliberazione | Parere obbligatorio | Consulenza tecnica | HTA**
Direttore generale | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Direttore sanitario | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Dir. dipartimento | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Clinico di riferimento | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Collegio di direzione | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Fisico Sanitario | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Provveditore | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Ingegneria Clinica | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Funzione di HTA* | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare | Selezionare
Altro (specificare)
Una funzione di HTA si considera attivata se l’azienda ha formalmente individuato un gruppo di lavoro (o un+A61a unità operativa) caratterizzato da multidisciplinarietà (medici di direzione, economisti sanitari, gestionali, ingegnere clinici, farmacisti, fisici sanitari, ecc.) e che sia incaricato per la realizzazione di valutazioni a supporto della decisione di acquisto di tecnologie sanitarie. E’ stato prodotto un report contenente dati ed evidenze relative a: efficacia, sicurezza, budget impact, impatto organizzativo, costo-efficacia (eventuale) utilizzando dati di letteratura che dati raccolti nel contesto aziendale.
[1] Applicabile nelle aziende private accreditate oppure nelle strutture pubbliche solo in caso di acquisto per un prodotto in esclusiva.
Selezionare
X
Selezionare
si
no
parziale
Selezionare | Selezionare
acquisto | procedura aperta
comodato | procedura ristretta
leasing | procedura negoziata
service-outsourcing | privativa industriale
leasing operativo
SchedaZ008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Indicare precedente codice
Selezionare
Selezionare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
0
Selezionare
0
Selezionare
0
Selezionare
0
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
0
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
Selezionare
0
0
0
0
0